## 表-04 单位工程费用汇总表
单位工程费用汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：银川市消防救援支队队史馆建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 照明
1.2 | 桥架
1.3 | 主供电
1.4 | 插座
1.5 | 应急照明
1.6 | 视频监控
1.7 | 视频控制系统
1.8 | 音效控制系统
1.9 | 电话网络
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目
2.2 | 总价措施项目
2.2.1 | 其中：安全文明措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔与现场签证
4 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：银川市消防救援支队队史馆建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
照明
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:圆形LED筒灯 2.型号:30W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 10
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED轨道射灯 2.型号:30W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 215
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED铝合金线灯 2.型号:30W 3.安装形式:吸顶安装 |  | m | 73.2
4 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED铝方通灯 2.型号:30W 3.安装形式:吸顶安装 |  | m | 86
5 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:数控LED流光灯带 |  | m | 1430
6 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 |  | m | 291.53
7 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:软膜天花 2.安装形式:吸顶安装 |  | ㎡ | 82.2
8 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600mm |  | 套 | 4
9 | 030404034001 | 控制器 | 1.名称:数控电源控制器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 34
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:DN20 |  | m | 532.02
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:NH-ZR-BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 62.95
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:NH-ZR-BV-4.0mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 5119.31
13 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 263
分部小计
桥架
14 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100mm 3.材质:钢制 4.类型:2mm双层镀锌烤漆 5.含支架 |  | m | 215.85
分部小计
主供电
15 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL-1配电箱 2.规格:600*700*120mm 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 1
16 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL-2配电箱 2.规格:600*700*120mm 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 1
17 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AL-3配电箱 2.规格:300*400*170mm 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 1
18 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AL-4配电箱 2.规格:300*400*170mm 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 1
19 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:AL-5配电箱 2.规格:600*700*120mm 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 1
20 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:AL-6配电箱 2.规格:600*700*120mm 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 1
21 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:AL-7配电箱 2.规格:600*700*120mm 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 1
22 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:AL-8配电箱 2.规格:600*700*120mm 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 1
23 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJV-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯电缆 |  | m | 30
24 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJV-5*10mm2 3.材质:铜芯电缆 |  | m | 167.29
25 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 |  | m | 30
分部小计
插座
26 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:10A五孔插座 2.安装方式:距地300mm暗装 |  | 个 | 45
27 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:16A电器电源插座 2.安装方式:地面暗装 |  | 个 | 29
28 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:DN25 |  | m | 677.57
29 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:NH-ZR-BV-6mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 2164.72
30 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 74
分部小计
应急照明
31 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 |  | 套 | 14
32 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 |  | 套 | 4
33 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 |  | 套 | 9
34 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:DN20 |  | m | 264.09
35 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:NH-ZR-BV-4.0mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 1865.47
36 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 27
分部小计
视频监控
37 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:POE高清红外智能夜视监控摄像机 2.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 10
38 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:液晶显示器 2.规格:42寸 |  | 台 | 2
39 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:硬盘录像机 |  | 套 | 1
40 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:4T硬盘 |  | 台 | 25
41 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:标准机柜 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
42 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 |  | 台 | 1
43 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:DN16 |  | m | 8.6
44 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:WDZ-BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 592
45 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类双绞线 2.线缆对数:4对 |  | m | 318
分部小计
视频控制系统
分部小计
音效控制系统
分部小计
电话网络
46 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:标准机柜 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 2
47 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:WiFi发射器 |  | 台 | 2
48 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.安装方式:距地0.3m安装 |  | 个 | 23
49 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:16口交换机 |  | 台 | 3
50 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 23
51 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:DN16 |  | m | 384.62
52 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:WDZ-BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 769.24
53 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类双绞线 2.线缆对数:4对 |  | m | 384.62
分部小计
措施项目
54 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 1
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：银川市消防救援支队队史馆建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明措施费 | 定额人工费 |  | 4.3
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 定额人工费 |  | 0.17
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费 |  | 0.43
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费 |  | 0.55
5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 定额人工费 |  | 0.22
6 | 031302008001 | 场地清理费 | 定额人工费 |  | 0.52
7 | 031302009001 | 检验试验配合费 | 定额人工费 |  | 0.34
8 | 031302010001 | 工程定位复测、工程点交费 | 定额人工费 |  | 0.16
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： 银川市消防救援支队队史馆建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 39920 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 签证与索赔
合 计 |  |  | 39920 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：银川市消防救援支队队史馆建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 按分部分项的10%计入 |  | 元 | 39920
合 计 |  |  |  | 39920 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：银川市消防救援支队队史馆建设项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 |  | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：银川市消防救援支队队史馆建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：银川市消防救援支队队史馆建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 |  | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：银川市消防救援支队队史馆建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：银川市消防救援支队队史馆建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 税金 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13