## 表-04 单位工程费用汇总表
单位工程费用汇总表
工程名称：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  | 标段：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 拆除
1.2 | 新做
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目
2.2 | 总价措施项目
2.2.1 | 其中：安全文明措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔与现场签证
4 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  | 标段：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质 :混凝土路面 2.厚度 :250mm 3.要求：清扫废渣、废料清理整堆 4.垃圾推放至甲方指定地点 |  | m2 | 913.81
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.拆除部位 :门口原路基 2.厚度：原路基基层厚300mm 3.要求：清扫废渣、废料清理整堆 4.垃圾推放至甲方指定地点 |  | m2 | 913.81
3 | 041001005001 | 拆除侧、平 (缘 )石 | 1.拆除部位：道牙 2.材质：花岗岩、含靠背拆除 3.要求：清扫废渣、废料清理整堆 4.垃圾推放至甲方指定地点 |  | m | 25.65
4 | 01B001 | 拆除花池 | 1.构件名称 :原有混凝土花池拆除 2.规格尺寸 :花池长9m、宽3m，高0.5m 3.根据现场实际情况拆除花池墙体、附着物及池内全部内容。 |  | 项 | 1
5 | 01B002 | 拆除路灯及基础 | 1.名称:拆除路灯及基础 2.报价含拆除、运输、等全部工作内容 3.要求：清扫废渣、废料清理整堆 4.垃圾推放至甲方指定地点 |  | 套 | 2
6 | 01B005 | 原有栏杆拆除 | 1.名称:原有栏杆拆除 2.原有栏杆保护性拆除 3.报价含拆除、运输、妥善保管等全部工作内容 4.要求：清扫废渣、废料清理整堆 5.垃圾推放至甲方指定地点 |  | m | 10.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  | 标段：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 040103002001 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.含装车、外运、卸车、垃圾处理费等全部内容，其他为完成本项工作所需一切工作内容相关费用由投标人在投标综合单价中综合考虑 |  | m3 | 524.45
8 | BC002 | 渣土 | 1.渣土处理费 2.按照银川市有关文件执行 3.按8元/立方计入 4.最终以渣土管理部门出具的渣土票据结算（票据上必须标明项目名称） |  | m3 | 524.45
分部小计
新做
9 | 040202001002 | 路床 (槽）整形 | 1.部位 :路基碾压密实,满足规范要求 |  | m2 | 913.81
10 | 040202009002 | 砂砾石 | 1.部位：沥青路面基层 2.材质：500mm级配砂砾 3.混合料运距:投标单位根据现场实际情况综合考虑 |  | m2 | 913.81
11 | 040202003002 | 水泥稳定土 | 1.部位：沥青路面基层 2.材质：300mm水泥稳定碎石 3.压实度:满足设计及规范要求 4.混合料运距:投标单位根据现场实际情况综合考虑 |  | m2 | 913.81
12 | 040201021001 | 玻纤格栅 | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.工程量按水平投影面积计算 3.投标报价考虑搭接等全部内容 4.新旧路面交接处 |  | m2 | 90
13 | 040203003002 | 透油层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.9L/m2 |  | m2 | 913.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  | 标段：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:60厚粗粒式沥青混凝土 2.混合料运距:投标单位根据 3.压实度:满足设计及规范要求 4.其他：含分隔缝 |  | m2 | 913.81
15 | 040203003003 | 粘层油 | 1.材料品种:粘层油 2.喷油量:0.4L/㎡ 3.材料:乳化沥青 4.满足设计及规范要求 |  | m2 | 913.81
16 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:40厚细粒式沥青混凝土面层 2.混合料运距:投标单位根据 3.压实度:满足设计及规范要求 4.其他：含分隔缝 |  | m2 | 913.81
17 | 040204004002 | 安砌侧 (平、缘 )石 | 1.材料品种、规格 :花岗岩平侧石1000x300x150mm 2.垫层：C15混凝土基座及靠背 |  | m | 60
18 | 040205008001 | 横道线 | 1.材料品种:热熔普通型 2.颜色、尺寸:满足甲方要求 |  | m2 | 20
19 | 040205019001 | 减速垄 | 1.材料品种 :橡胶减速带，满足甲方要求 2.其他：含预埋件 |  | m | 14.6
20 | BC005 | 人脸识别系统拆除及恢复安装 | 1.名称:人脸识别系统拆除及恢复安装 2.内容：原有人脸识别系统保护性拆除，含安装、调试、试运行等所有辅材及调试 3.投标报价含拆除、运输推放、恢复安装、妥善保管等全部工作内容及费用 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  | 标段：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | BC006 | 车禁系统拆除及恢复安装 | 1.名称:原车禁系统拆除及恢复安装 2.内容：原有人脸识别系统保护性拆除，含安装、调试、试运行等所有辅材及调试 3.投标报价含拆除、运输推放、恢复安装、妥善保管等全部工作内容及费用 |  | 项 | 1
22 | 040805003001 | 路灯 | 1.新建路灯、安装 2.含混凝土基础制作、安装及路灯调试等所有内容及费用 3.综合单价不由任何设备和材料的参数、型号、规格的调整及深化设计而另行变更增加费用 |  | 套 | 2
23 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称 :电力电缆 2.规格:YJV-2*16mm2 3.敷设方式、部位 :穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.含电缆头、电缆试验 |  | m | 51.25
24 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式 :直埋敷设 |  | m | 50
25 | 011503001001 | 金属栏杆 | 1.原有栏杆恢复、安装 2.含预埋件 |  | m | 10.62
26 | 030408003001 | 预留管 | 1.名称:预留PE管DN200 2.材质:PE管 3.规格:DN200 4.敷设方式 :直埋敷设 |  | m | 52
分部小计
措施项目
27 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.名称：大型机械进出场费 2.压路机、沥青摊铺机、挖掘机等投标单位根据自己投标方案综合考虑进出场费 |  | 台．次 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  | 标段：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  | 标段：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明措施费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 11.66
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 0.37
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 0.98
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 1.25
5 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 0.27
6 | 011707008001 | 场地清理费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 1.14
7 | 011707009001 | 检验试验配合费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 0.49
8 | 011707010001 | 工程定位复测、工程点交费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 0.35
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  | 标段： 宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 30000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 签证与索赔
合 计 |  |  | 30000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  | 标段：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 30000
合 计 |  |  |  | 30000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  | 标段：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 |  | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  | 标段：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  | 标段：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 |  | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  | 标段：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  |  | 标段：宁夏大学朔方校区东门口路面修缮项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 税金 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13