附件1

	序号
	产品名称
	品牌、规格型号
	制造商
	单价（元 )
	数量
	总价（元)
	中小企业  （中型/小型/微型）

	唐和校区

	1
	干粉灭火器

（核心产品）
	华宝/3kg干粉灭火器
	潍坊华宝消防器材有限公司
	54.00
	2000
	108000.00
	小型

	2
	消防主机蓄电池
	信力/12V/24Ah/6-GFM-24
	北京信力嘉盛电源科技有限公司
	225.00
	40
	9000.00
	小型

	3
	消防软管及卷盘配件
	华泰/长度：30M；软管内径φ19mm；有效长度30m
	南安市华泰消防器材有限公司
	165.00
	5
	825.00
	小型

	业勤校区

	1
	应急灯
	劳士/AC220V±20%，50Hz
	江门劳士国际电气有限公司
	68.00
	242
	16456.00
	小型

	2
	闭门器
	鼎信/门扇重量≤85kg；门扇宽度≤1100mm
	河南鼎信消防器材有限公司
	180.00
	54
	9720.00
	小型

	3
	切电模块
	鼎信/双LED指示灯
	河南鼎信消防器材有限公司
	35.00
	196
	6860.00
	小型

	4
	干粉灭火器（灌装）
	华宝/4kg干粉灭火器
	潍坊华宝消防器材有限公司
	63.00
	408
	25704.00
	小型

	5
	二氧化碳灭火器
	华宝/3kg二氧化碳灭器
	潍坊华宝消防器材有限公司
	150.00
	60
	9000.00
	小型

	6
	干粉灭火器
	华宝/3kg干粉灭火器
	潍坊华宝消防器材有限公司
	54.00
	50
	2700.00
	小型

	7
	消火栓玻璃
	嘉宁/玻璃厚度≥4.0mm，符合国标强制要求
	宁夏嘉宁兴安环境应急技术装备有限公司
	42.00
	70
	2940.00
	微型

	8
	消火栓使用方法贴纸
	嘉宁/定制
	宁夏嘉宁兴安环境应急技术装备有限公司
	6.00
	70
	420.00
	微型

	投标总报价：191625.00元  

大      写：壹拾玖万壹仟陆佰贰拾伍元整


